## 1.1
(Образец)
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
[5 empty] | за | 2014 | год
ООО "СУЭК -Хакасия"
Обосновывающие данные для расчета 1 |  |  | Продолжительность прекращения, час. |  |  |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
отчет оперативной службы за январь |  |  | 3.25 |  |  |  |  | 60
отчет оперативной службы за февраль |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 60
отчет оперативной службы за март |  |  | 2.27 |  |  |  |  | 60
отчет оперативной службы за апрель |  |  | 0.13 |  |  |  |  | 60
отчет оперативной службы за май |  |  | 1.85 |  |  |  |  | 60
отчет оперативной службы за июнь |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 60
отчет оперативной службы за июль |  |  | 2 |  |  |  |  | 60
отчет оперативной службы за август |  |  | 0.28 |  |  |  |  | 60
отчет оперативной службы за сентябрь |  |  | 3.66 |  |  |  |  | 60
отчет оперативной службы за октябрь |  |  | 7.3 |  |  |  |  | 60
отчет оперативной службы за ноябрь |  |  | 0.68 |  |  |  |  | 60
отчет оперативной службы за декабрь |  |  | 5.77 |  |  |  |  | 60
Директор Энергоуправления |  |  |  | Борисов Г.В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись
1_В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2
(Образец)
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ООО "СУЭК - Хакасия"
Наименование электросетевой организации
| Максимальное за расчетный период |  | г. число | Максимальное значение по гр. 3
| точек присоединения |  |  | формы 1.1 | 60
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  | Сумма по гр. 2 формы 1.1
29.74
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 0.49567
Директор Энергоуправления |  | Борисов Г.В.
Должность |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 1.3
(Образец)
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1
ООО "СУЭК -Хакасия"
Наименование электросетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
[7 empty] | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | [5 empty] | 0.5 | 0.49 |  | 0.48 | 0.48 | 0.48
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | Реконструкция ПС "Белоярская" |  |  | Замена силовых трансформаторов 2*10 МВА на 2*25 МВА | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | [5 empty] | 1.01 | 1.003 |  | 0.988 | 0.973 | 0.959
Директор Энергоуправления |  |  |  | Борисов Г.В.
Должность |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2_Информация предоставляется справочно.

## 1.4
Форма 1.4 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ООО "СУЭК -Хакасия"
Наименование электросетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
[7 empty] | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | [5 empty] | 0.5 | 0.49 |  | 0.48 | 0.48 | 0.48
| Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) |  | Реконструкция ПС "Белоярская" |  |  | Замена силовых трансформаторов 2*10 МВА на 2*25 МВА | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) | [5 empty] | 1.01 | 0.8825 |  | 0.8675 | 0.85 | 0.84
Директор Энергоуправления |  |  |  | Борисов Г.В.
Должность |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2_Информация предоставляется справочно.

## 2.1
(Образец)
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
ООО "СУЭК -Хакасия"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего |  | - |  |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений |  | 2 |  |  | 2 | 100 | прямая |  | 2
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. |  | 5 |  |  | 5 | 100 | прямая |  | 2
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 1 |  |  | 1 | 100 | - |  | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  | 1 |  |  | 1 | 100 | - |  | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 2 |  |  | 2 | 100 | - |  | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  | 1 |  |  | 1 | 100 | - |  | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации |  | - |  |  | - | - | -
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего |  | - |  |  | - | - | -
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 7. Итого по индикатору информативности |  | - |  |  | - | - | - |  | 2
Директор Энергоуправления |  |  |  | Борисов Г.В.
Должность |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 2.2
(Образец)
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "СУЭК - Хакасия"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего |  | - |  |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
| _1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней |  | 30 |  |  | 30 | 100 | обратная |  | 0.5
| _1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: |  | - |  |  | - |  | обратная
| а)_для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  | 30 |  |  | 30 | 100 | - |  | -
| б)_для остальных потребителей услуг, дней |  | 30 |  |  | 30 | 100 | - |  | -
| _1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  | - |  |  | - | - | -
в том числе по критериям:
| _3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  |  | 1 | 100 | прямая |  | 0.5
| _3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.2
| 5. Итого по индикатору исполнительности |  | - |  |  | - | - | - |  | 0.425
Директор Энергоуправления |  |  |  | Борисов Г.В.
Должность |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 2.3
(Образец)
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "СУЭК - Хакасия"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  | - |  |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | -
| 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. |  | 0 |  |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего |  | - |  |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  | - |  |  | - |  | прямая |  | 2
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  |  | 0 | 100 | - |  | -
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  |  | 0 | 100 | - |  | -
| в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг 1 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | - |  | -
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  | - |  |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов |  | 0 |  |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи |  | - |  |  | - | - | - |  | 2
Директор Энергоуправления |  |  |  | Борисов Г.В.
Должность |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## 2.4
(в ред. Приказа Минэнерго России
от 27.10.2014 № 779)
(Образец)
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1
ООО "СУЭК - Хакасия"
Наименование территориальной сетевой организации
Показатель |  |  |  |  | Значение показателя, годы:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества 2 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018
| Ин |  |  |  | 2
| 1.1. |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 1.2. а) |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 1.2. б) |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 1.2. в) |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 1.2. г) |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 2.1. |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 2.2. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.3. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3. |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 4. |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 5.1. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6.1. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6.2. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Ис |  |  |  | 0.425
| 1.1. |  |  |  | 30 | 29.55 | 29.1068 |  | 28.6701 | 28.2401
| 1.2. а) |  |  |  | 30 | 29.55 | 29.1068 |  | 28.6701 | 28.2401
| 1.2. б) |  |  |  | 30 | 29.55 | 29.1068 |  | 28.6701 | 28.2401
| 1.3. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.1. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3.1. |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 3.2. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 4.1. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Рс |  |  |  | 2
| 1. |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 2.1. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.2. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.3. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.4. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.5. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.6. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3.1. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3.2. а) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3.2. б) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3.2. в) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 4.1. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 5.1. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 5.2. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями |  |  |  | 0.8975 | 0.8825 | 0.8675 |  | 0.85 | 0.84
Директор Энергоуправления |  |  | Борисов Г.В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего приложения.

## 3.1
(Образец)
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период
2014
ООО "СУЭК- Хакасия"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | Число, шт.
1 |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  | 0
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) |  | 0

## 3.2
(Образец)
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  | заявителей к сети, в период | 2014
ООО "СУЭК Хакасия"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  | 0
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  | 0

## 3.3
(Образец)
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
|  |  | заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период | 2014
ООО "СУЭК - Хакасия"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | Значение
1 |  | 2
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) | Число, шт.
0
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) | Количество, десятки шт. (без округления)
0
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) | 0

## 4.1
(Образец)
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
Показатель |  | № формулы методических указаний | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.4957
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр | 2.1 | 0
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо | 3.2 | 0.8975
| Плановое значение показателя Пп, Пппл | 4 | 0.4957
| Плановое значение показателя Пплтпртпр, Ппл | 4 | 1
| Плановое значение показателя Птсотсо, Ппл | 4 | 1.01
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 5.1 методических указаний | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | пп. 5.1 методических указаний
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | пп. 5.1 методических указаний | 1
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | пп. 5.1 методических указаний | 0

## 4.2
(Образец)
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Показатель |  |  | № формулы методических указаний | Значение
| 1._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа |  | 0,65 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: альфа = 0,75. Для территориальной сетевой организации: альфа = 0,65
| 2._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета |  |  |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: бета = 0,25
| 3._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета1 |  | 0,25 |  | Для территориальной сетевой организации бета1 = 0,25
| 4._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета2 |  | 0,1 |  | Для территориальной сетевой организации бета2 = 0,1
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | пп. 5.1 |  | 0
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  | пп. 5.1 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  | пп. 5.1 |  | Для территориальной сетевой организации
1
| 8._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  | пп. 5.1 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 9._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  | пп. 5.1 |  | 0.25
Директор Энергоуправления |  | Борисов Г.В.
Должность |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 5.1
(Образец)
Форма 5.1 - Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое
|  | присоединение к сети, в период | 2014
ООО "СУЭК - Хакасия"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт. (Nзаяв) |  |  | 0
| Число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт. (Nпд) |  |  | 0
| Число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт. (Nнпд) |  |  | 0

## 6.1
(Образец)
[10 empty] | Форма 6.1 - Расчет значения индикатора информативности за период | 2014
ООО "СУЭК - Хакасия"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  |  |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего |  | - |  |  | - | - | - |  |  |  | 2
в том числе по критериям:
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений |  | 2 |  |  | 2 | 100 | прямая |  |  |  | 2
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. |  | 5 |  |  | 5 | 100 | прямая |  |  |  | 2
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 1 |  |  | 1 | 100 | - |  |  |  | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  | 1 |  |  | 1 | 100 | - |  |  |  | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 2 |  |  | 2 | 100 | - |  |  |  | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  | 1 |  |  | 1 | 100 | - |  |  |  | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации |  | - |  |  | - | - | - |  |  |  | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  |  | 1 | 100 | прямая |  |  |  | 2
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  |  | 0 | 100 | прямая |  |  |  | 2
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  |  | 0 | 100 | прямая |  |  |  | 2
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  |  | 1 | 100 | прямая |  |  |  | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  |  | 1 | 100 | прямая |  |  |  | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  |  |  | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  |  |  | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего |  | - |  |  | - | - | - |  |  |  | 2
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  |  |  | 2
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  |  |  | 2
| 7. Итого по индикатору информативности |  | - |  |  | - | - | - |  |  |  | 2
Директор Энергоуправления |  |  |  | Борисов Г.В.
Должность |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 6.2
(Образец)
Форма 6.2 - Расчет значения индикатора исполнительности (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ООО "СУЭК - Хакасия"
Наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  | Значение |  |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1._Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего |  | - |  |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
| _1.1._Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| _1.2._Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 2._Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего |  | - |  |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
| _2.1._Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней |  | 30 |  |  | 30 | 100 | обратная |  | 0.5
| _2.2._Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: |  | - |  |  | - |  | обратная |  | 0.5
| а)_для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  | 30 |  |  | 30 | 100 | - |  | -
| б)_для остальных потребителей услуг, дней |  | 30 |  |  | 30 | 100 | - |  | -
| _2.3._Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 3._Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 3.1._Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, процентов от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 4._Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 4.1._Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), процентов от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
5._Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию
| 5.1._Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 0 | обратная |  | 0.5
| 6._Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  | - |  |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
| _6.1._Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  |  | 1 | 100 | прямая |  | 0.5
| _6.2._Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 7._Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.2
| 7.1._Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.2
| 8._Итого по индикатору исполнительности |  | - |  |  | - | - | - |  | 0.425
Директор Энергоуправления |  |  |  | Борисов Г.В.
Должность |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 6.3
(Образец)
Форма 6.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ООО "СУЭК - Хакасия"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  | - |  |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | -
| 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. |  | 0 |  |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего |  | - |  |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  | - |  |  | - |  | прямая |  | 2
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  |  | 0 | 100 | - |  | -
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  |  | 0 | 100 | - |  | -
| в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг 1 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | - |  | -
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  | - |  |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов |  | 0 |  |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи |  | - |  |  | - | - | - |  | 2
Директор Энергоуправления |  |  |  | Борисов Г.В.
Должность |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## 6.4
(в ред. Приказа Минэнерго России
от 27.10.2014 № 779)
(Образец)
Форма 6.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ООО "СУЭК -Хакасия"
Наименование территориальной сетевой организации
Показатель |  |  |  |  | Значение показателя, годы:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества 2 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018
| Ин |  |  |  | 2
| 1.1. |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 1.2. а) |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 1.2. б) |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 1.2. в) |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 1.2. г) |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 2.1. |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 2.2. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.3. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3. |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 4. |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 5.1. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6.1. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6.2. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Ис |  |  |  | 0.425
| 1.1. |  |  |  | 30 | 29.55 | 29.1068 |  | 28.6701 | 28.2401
| 1.2. а) |  |  |  | 30 | 29.55 | 29.1068 |  | 28.6701 | 28.2401
| 1.2. б) |  |  |  | 30 | 29.55 | 29.1068 |  | 28.6701 | 28.2401
| 1.3. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.1. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3.1. |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 3.2. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 4.1. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Рс |  |  |  | 2
| 1. |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 2.1. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.2. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.3. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.4. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.5. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.6. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3.1. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3.2. а) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3.2. б) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3.2. в) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 4.1. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 5.1. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 5.2. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями |  |  |  | 0.8975 | 0.8825 | 0.8675 |  | 0.85 | 0.84
4.1.
5.1.
5.2.
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации
Директор Энергоуправления |  |  | Борисов Г.В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 6.1 - 6.3 настоящего приложения.

## 7.1
(Образец)
Форма 7.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации (для случаев установления плановые значения до 2013 года)
Показатель |  | № формулы методических указаний | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.5
| Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | 6.1
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации, Птсо | 6.2 | 0.8975
| Плановое значение показателя Пп, Пппл | 4, 4.1 | 0.4957
| Плановое значение показателя Птпртпр, Ппл | 4, 4.1 | 1
| Плановое значение показателя Птсотсо, Ппл | 4, 4.1 | 1.01
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 7.1 методических указаний | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | пп. 7.1 методических указаний
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (для территориальной сетевой организации) | пп. 7.1 методических указаний | 1

## 7.2
Форма 7.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
Показатель |  |  | № формулы методических указаний | Значение
| 1._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа |  |  |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: альфа = 0,75. Для территориальной сетевой организации: альфа = 0,65
| 2._Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета |  |  |  | бета = 1 - альфа
0.35
| 3._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | п. 7.1 |  | 0
| 4._Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач |  | п. 7.1 |  | 1
| 5._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  | 7 |  | 0.35
Директор Энергоуправления |  | Борисов Г.В.
Должность |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 8.1
Форма_8.1_1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций
| за | 2014 | год
ООО "СУЭК - Хакасия"
Наименование электросетевой организации

## 8.1.2
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 |  | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [12 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[9 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) | Потребители электрической энергии | [9 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[9 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[9 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное |  | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | ООО "СУЭК - Хакасия" | ф. 29-10 | ЛЭП | 6 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 2014-01-06 10:52 | 2014-01-06 12:16 | 2014-01-06 12:16 | 1.4 |  | оперативный журнал | 2014-01-06 10:52
2 | ООО "СУЭК - Хакасия" | ф. 29-20 | ЛЭП | 6 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 2014-01-16 17:18 | 2014-01-16 17:35 | 2014-01-16 17:35 | 0.28 |  | оперативный журнал | 2014-01-16 17:18
3 | ООО "СУЭК - Хакасия" | ф. 29-20 | ЛЭП | 6 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 2014-01-16 17:35 | 2014-01-16 17:47 | 2014-01-16 17:47 | 0.2 |  | оперативный журнал | 2014-01-16 17:35
4 | ООО "СУЭК - Хакасия" | ф. 29-19 | ЛЭП | 6 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 2014-01-24 19:38 | 2014-01-24 19:45 | 2014-01-24 19:45 | 0.12 |  | оперативный журнал | 2014-01-24 19:38
5 | ООО "СУЭК - Хакасия" | ф. 29-19 | ЛЭП | 6 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 2014-01-24 19:45 | 2014-01-24 21:00 | 2014-01-24 21:00 | 1.25 |  | оперативный журнал | 2014-01-24 19:45
6 | ООО "СУЭК - Хакасия" | ф. 29-10 | ЛЭП | 6 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 2014-02-06 07:36 | 2014-02-06 07:51 | 2014-02-06 07:51 | 0.25 |  | оперативный журнал | 2014-02-06 07:36
7 | ООО "СУЭК - Хакасия" | ф. 15-609 | ЛЭП | 6 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 2014-03-28 11:01 | 2014-03-28 13:17 | 2014-03-28 13:17 | 2.27 |  | оперативный журнал | 2014-03-28 11:01
8 | ООО "СУЭК - Хакасия" | ф. 29-04 | ЛЭП | 6 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 2014-04-02 08:57 | 2014-04-02 09:05 | 2014-04-02 09:05 | 0.13 |  | оперативный журнал | 2014-04-02 08:57
9 | ООО "СУЭК - Хакасия" | ф. 29-05 | ЛЭП | 6 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 2014-05-04 19:37 | 2014-05-04 20:18 | 2014-05-04 20:18 | 0.68 |  | оперативный журнал | 2014-05-04 19:37
10 | ООО "СУЭК - Хакасия" | ф. 29-19 | ЛЭП | 6 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 2014-05-08 20:22 | 2014-05-08 21:32 | 2014-05-08 21:32 | 1.17 |  | оперативный журнал | 2014-05-08 20:22
11 | ООО "СУЭК - Хакасия" | ф. 15-1021 | ЛЭП | 10 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 2014-06-28 08:06 | 2014-06-28 10:36 | 2014-06-28 10:36 | 2.3 |  | оперативный журнал | 2014-06-28 08:06
12 | ООО "СУЭК - Хакасия" | ф. 29-19 | ЛЭП | 6 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 2014-07-10 05:38 | 2014-07-10 06:06 | 2014-07-10 06:06 | 0.38 |  | оперативный журнал | 2014-07-10 05:38
13 | ООО "СУЭК - Хакасия" | ф. 29-05 | ЛЭП | 6 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 2014-07-13 09:40 | 2014-07-13 10:53 | 2014-07-13 10:53 | 1.22 |  | оперативный журнал | 2014-07-13 09:40
14 | ООО "СУЭК - Хакасия" | ф. 29-04 | ЛЭП | 6 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 2014-07-13 11:05 | 2014-07-13 11:16 | 2014-07-13 11:16 | 0.18 |  | оперативный журнал | 2014-07-13 11:05
15 | ООО "СУЭК - Хакасия" | ф. 29-21 | ЛЭП | 6 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 2014-07-28 04:05 | 2014-07-28 04:21 | 2014-07-28 04:21 | 0.22 |  | оперативный журнал | 2014-07-28 04:05
16 | ООО "СУЭК - Хакасия" | ф. 29-04 | ЛЭП | 6 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 2014-08-28 20:20 | 2014-08-28 20:37 | 2014-08-28 20:37 | 0.28 |  | оперативный журнал | 2014-08-28 20:20
17 | ООО "СУЭК - Хакасия" | ф. 15-1009 | ЛЭП | 10 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 2014-09-02 22:05 | 2014-09-03 01:45 | 2014-09-03 01:45 | 3.66 |  | оперативный журнал | 2014-09-02 22:05
18 | ООО "СУЭК - Хакасия" | ф. 15-609 | ЛЭП | 6 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 2014-10-05 00:10 | 2014-10-05 06:07 | 2014-10-05 06:07 | 5.95 |  | оперативный журнал | 2014-10-05 00:10
19 | ООО "СУЭК - Хакасия" | ф. 15-602 | ЛЭП | 6 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 2014-10-09 12:13 | 2014-10-09 12:34 | 2014-10-09 12:34 | 0.35 |  | оперативный журнал | 2014-10-09 12:13
20 | ООО "СУЭК - Хакасия" | ф. 15-602 | ЛЭП | 6 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 2014-10-15 15:45 | 2014-10-15 16:45 | 2014-10-15 16:45 | 1 |  | оперативный журнал | 2014-10-15 15:45
21 | ООО "СУЭК - Хакасия" | ф. 29-10 | ЛЭП | 6 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 2014-11-04 15:09 | 2014-11-04 15:50 | 2014-11-04 15:50 | 0.68 |  | оперативный журнал | 2014-11-04 15:09
22 | ООО "СУЭК - Хакасия" | ф. 124 | ЛЭП | 6 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 2014-12-15 15:52 | 2014-12-15 21:38 | 2014-12-15 21:38 | 5.77 |  | оперативный журнал | 2014-12-15 15:52
Директор Энергоуправления | [7 empty] | Борисов Г.В.
Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [9 empty] | Подпись
На присоединениях нет АПВ и АВР, поэтому столбцы 7,8 не заполнены.
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
_____2_Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
_____3_"0" для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, "1" - не подпадающих.
_____4_"1" ставится, когда АПВ успешное, а "0" - не успешное.
_____5_"1" ставится, когда АВР успешен, "0" - не успешен.
_____6_Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

## 8.2
(Образец)
Форма 8.2 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на основе объема недоотпущенной электроэнергии вследствие полного (частичного) ограничения электроснабжения потребителей
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), МВт*час |  | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 33 Формы 8.1 (∑ столбец 32 * столбец 33)
столбец 33 не заполнен, т. к. ООО "СУЭК Хакасия" не управляет единой национальной электрической сетью
Директор Энергоуправления |  |  | Борисов Г.В.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 8.3
(Образец)
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
ООО "СУЭК -Хакасия"
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. |  | 1
1.1 |  | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. |  | 1
2 |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. |  | 60
3 |  | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (Пsaidi), час. |  | 29.74
4 |  | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. |  | 22
Директор Энергоуправления |  |  | Борисов Г.В.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись