## 2012
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по электрическим сетям ООО "СУЭК-Хакасия" 4 квартал 2015 г.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции | Уровни напряжения, кВ | Присоединенная мощность (МВА) | Максимально - допустимая мощность (МВА) | Максимальная мощность 3 кваптал 2015 год фактическая по замерам АИИС КУЭ (МВт) | Максимальная мощность ранее присоединённых потребителей (МВт) | Свободная для технологического присоединения потребителей трансформаторная мощность связанная с отказом потребителей услуг от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (МВт) | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (МВт) с учетом присоединенных потребителей | Мощность по договорам технологического присоединения (МВт) | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ); | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (МВт) с учетом заключенных договоров на технологическое присоединение ; | Примечание
1 | ГПП 110/35/10-6кВ "Черногорская" | 110 - 35 - 6 - 10 | 105 | 50 | 29.36 |  |  | 20.64 |  | 17.0112 | 20.64 | Наличие потребителей 2 категории надёжности и социально значимых объектов
2 | ПС 110/35/6кВ "Белоярская" | 110 - 35 - 6 | 20 | 10 | 7.37 |  |  | 2.63 |  | 1.7191 | 2.63 | Наличие потребителей 2 категории надёжности и социально значимых объектов
3 | ПС 35/6кВ. РП-1 | 35 - 6 | 20 | 10 | 2.2 |  |  | 7.8 |  | 7.5281 | 7.8 | Наличие потребителей 2 категории надёжности
4 | ПС 35/6кВ. РП-2 | 35 - 6 | 10 | 10 | 3.72 |  |  | 6.28 |  | 5.8202 | 6.28
5 | ПС 35/6кВ. РП-3 | 35 - 6 | 20 | 10 | 7.48 |  |  | 2.52 |  | 1.5955 | 2.52
6 | ПС 35/6кВ. РП-4 | 35 - 6 | 20 | 10 | 6.27 |  |  | 3.73 |  | 2.9551 | 3.73
7 | ПС 35/6кВ. РП-5 | 35 - 6 | 6.3 | 6.3 | 0.89 |  |  | 5.41 |  | 5.3 | 5.41
8 | ПС 35/6кВ. РП-7 | 35 - 6 | 8 | 4 | 1.95 |  |  | 2.05 |  | 1.809 | 2.05 | Наличие потребителей 2 категории надёжности
9 | ПС 35/6кВ. "Изыхская 1" | 35 - 6 | 5 | 2.5 | 1.1 |  |  | 1.4 |  | 1.264 | 1.4
10 | ПС 35/6кВ. "Изыхская 2" | 35 - 6 | 8 | 4 | 1.99 |  |  | 2.01 |  | 1.764 | 2.01