О затратах на оплату потерь, в том числе:

1) о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях:

| Период | 2016 год | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Стоимость, тыс. руб. | 15461,7 | 4072,6 | 3277,4 | 3442,6 | 4669,1 |

2) об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь:

3,93% приказ Минэнерго России №462 от 28.09.12;

3) о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости:

| Период | 2016 год | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Объем, тыс. кВт*ч | 9281 | 2609 | 2104 | 1940 | 2628 |
| Стоимость, тыс. руб | 15461,7 | 4072,6 | 3277,4 | 3442,6 | 4669,1 |

4) о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения:

| Период | Ед. изм. | Всего | ВН | СН1 | СН2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 квартал | тыс. кВт*ч | 2609 | 954 | 1367 | 288 |
| 2 квартал | тыс. кВт*ч | 2104 | 770 | 1102 | 232 |
| 3 квартал | тыс. кВт*ч | 1940 | 709 | 1017 | 214 |
| 4 квартал | тыс. кВт*ч | 2628 | 961 | 1377 | 290 |
| 2016 год | тыс. кВт*ч | 9281 | 3394 | 4863 | 1024 |

5) о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании:

Республика Хакасия: Угледобывающие предприятия г. Черногорска, ТСО "Энерготранзит", МРЭС (п Курганный), Филиал "МРСК Сибири"-"Хаксэнерго"; Угледобывающие предприятия в с. Белый Яр.