## Лист1
Форма 8.1. – Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах электросетевых организаций за 2015 год.
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Ссумарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | С максимальной мощностью до 150 кВт | С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | С максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | ООО СУЭК-Хакасия | ф. 29-05 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015-01-22 01:20 | 2015-01-22 02:05 | 2015-01-22 02:05 | 0.75 | 0.4 | оперативный журнал | 2015-01-22 01:20 | 0.3 | 1.6486 | 1.5
2 | ООО СУЭК-Хакасия | ф. 15-602 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015-04-12 12:32 | 2015-04-12 18:47 | 2015-04-12 18:47 | 6.25 | 0.645 | оперативный журнал | 2015-04-12 12:32 | 4.0312
3 | ООО СУЭК-Хакасия | ф. 29-04 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015-04-12 15:48 | 2015-04-12 15:51 | 2015-04-12 15:51 | 0.05 | 0.516 | оперативный журнал | 2015-04-12 15:48 | 0.0258
4 | ООО СУЭК-Хакасия | ф. 15-609 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015-06-16 05:38 | 2015-06-16 06:13 | 2015-06-16 06:13 | 0.58333 | 0.11 | оперативный журнал | 2015-06-16 05:38 | 0.064167
5 | ООО СУЭК-Хакасия | ф. 15-609 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015-06-16 22:03 | 2015-06-16 22:04 | 2015-06-16 22:04 | 0.016667 | 0.1 | оперативный журнал | 2015-06-16 22:03 | 0.0016667
6 | ООО СУЭК-Хакасия | ф. 29-04 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015-07-05 21:45 | 2015-07-05 22:10 | 2015-07-05 22:10 | 0.41667 | 0.4 | оперативный журнал | 2015-07-05 21:45 | 0.16667
7 | ООО СУЭК-Хакасия | ф. 15-1029 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015-07-28 21:25 | 2015-07-28 21:28 | 2015-07-28 21:28 | 0.05 | 0.01 | оперативный журнал | 2015-07-28 21:25 | 0.0005
8 | ООО СУЭК-Хакасия | ф. 29-19 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015-07-28 22:36 | 2015-07-28 22:51 | 2015-07-28 22:51 | 0.25 | 0.31 | оперативный журнал | 2015-07-28 22:36 | 0.0775
9 | ООО СУЭК-Хакасия | ф. 29-04 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015-08-18 19:35 | 2015-08-18 20:05 | 2015-08-18 20:05 | 0.5 | 0.3 | оперативный журнал | 2015-08-18 19:35 | 0.15
10 | ООО СУЭК-Хакасия | ф. 15-620 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015-09-21 04:05 | 2015-09-21 04:09 | 2015-09-21 04:09 | 0.066667 | 4.21 | оперативный журнал | 2015-09-21 04:05 | 0.28067
11 | ООО СУЭК-Хакасия | ф. 29-04 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015-10-03 20:57 | 2015-10-03 21:08 | 2015-10-03 21:08 | 0.18333 | 0.4 | оперативный журнал | 2015-10-03 20:57 | 0.073333
12 | ООО СУЭК-Хакасия | ф. 29-04 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015-10-03 21:16 | 2015-10-03 22:06 | 2015-10-03 22:06 | 0.83333 | 0.4 | оперативный журнал | 2015-10-03 21:16 | 0.33333
13 | ООО СУЭК-Хакасия | ф. 29-04 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015-10-03 22:09 | 2015-10-03 23:38 | 2015-10-03 23:38 | 1.4833 | 0.4 | оперативный журнал | 2015-10-03 22:09 | 0.59333
14 | ООО СУЭК-Хакасия | ф. 29-04 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015-10-03 23:49 | 2015-10-04 02:03 | 2015-10-04 02:03 | 2.2333 | 0.4 | оперативный журнал | 2015-10-03 23:49 | 0.89333
15 | ООО СУЭК-Хакасия | ф. 29-04 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015-10-04 14:30 | 2015-10-04 14:49 | 2015-10-04 14:49 | 0.31667 | 0.4 | оперативный журнал | 2015-10-04 14:30 | 0.12667
16 | ООО СУЭК-Хакасия | ф. 29-04 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015-10-04 14:52 | 2015-10-04 16:55 | 2015-10-04 16:55 | 2.05 | 0.4 | оперативный журнал | 2015-10-04 14:52 | 0.82
17 | ООО СУЭК-Хакасия | ф. 29-04 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015-10-31 13:45 | 2015-10-31 13:50 | 2015-10-31 13:50 | 0.083333 | 0.4 | оперативный журнал | 2015-10-31 13:45 | 0.033333
18 | ООО СУЭК-Хакасия | ф. 29-19 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015-11-01 10:07 | 2015-11-01 11:40 | 2015-11-01 11:40 | 1.55 | 1 | оперативный журнал | 2015-11-01 10:07 | 1.55
19 | ООО СУЭК-Хакасия | ф. 29-19 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015-12-06 18:41 | 2015-12-06 23:59 | 2015-12-06 23:59 | 5.3 | 0.96 | оперативный журнал | 2015-12-06 18:41 | 5.088
20 | ООО СУЭК-Хакасия | ф. 29-04 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015-12-10 03:15 | 2015-12-10 03:17 | 2015-12-10 03:17 | 0.033333 | 0.4 | оперативный журнал | 2015-12-10 03:15 | 0.013333
21 | ООО СУЭК-Хакасия | ф. 29-04 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015-12-10 06:25 | 2015-12-10 06:30 | 2015-12-10 06:30 | 0.083333 | 0.4 | оперативный журнал | 2015-12-10 06:25 | 0.033333
22 | [26 empty] | 20 |  |  |  | 23.0833 |  |  |  | 14.6562
23
[30 empty] | Недоотпуск | 14.6562 | МВт.ч
Note on F3: Олеся: 0 - если не по нашей вине, 1 - если по нашей вине